重庆市公共卫生医疗救治中心

平顶山院区场地整治及管网改迁工程

邀

请

竞

争

性

比

选

文

件

项目业主（比选人）：重庆市公共卫生医疗救治中心

2021年7月

第一章   邀请竞争性比选公告

重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区场地整治及管网改迁工程

邀请竞争性比选公告

（被邀请机构名称）：

重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区场地整治及管网改迁工程，比选人为重庆市公共卫生医疗救治中心，建设资金来源为业主自筹。项目现已具备比选条件，收到邀请函的单位参加竞争性比选。

一、项目概况与比选范围

1、项目地点：重庆市沙坪坝区黄桷湾2号

2、项目概况：重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区场地整治及管网改迁工程

3、比选范围：该项目位于重庆市沙坪坝区黄桷湾2号（市公卫中心平顶山院区），改造面积约330平方米，主要包括但不限于土方工程、拆除工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程等。具体以比选人发布的邀请竞争性比选文件、图纸及工程量清单为准。

4、工期要求：35日历天，具体开工日期以比选人指令为准。

5、工程投资：46.36万元

6、比选范围：比选人发布的邀请竞争性比选文件、图纸及工程量清单及答疑、补遗资料等全部内容。

二、领取比选文件时间

请于2021年9月6日至2021年9月10日，每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间，下同 ），在重庆市公共卫生医疗救治中心重大基建项目办公室（地址：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号）持本邀请书获取比选文件。

三、比选文件的递交及联系方式

比选文件递交的开始时间为2021年9月13日09时00分，比选文件递交的截止时间为2021年9月13日12时00分，地点为：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号重庆市公共卫生医疗救治中心重大基建项目办公室。

四、发布公告的媒介：重庆市公共卫生医疗救治中心（http://www.cqgwzx.com/）

五、比选时间安排：另行通知。

六、联系方式

### 比选人：重庆市公共卫生医疗救治中心

### 联 系 人：任老师

### 联系电话：023-65152776

第二章   邀请竞争性比选文件

邀请竞争性比选文件

- 项目名称：重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区场地整治及管网改迁工程

- 建设地点：重庆市沙坪坝区黄桷湾2号

- 项目规模、比选范围及工期、质量要求

- 项目规模：该项目位于重庆市沙坪坝区黄桷湾2号（市公卫中心平顶山院区），改造面积约330平方米，主要包括但不限于土方工程、拆除工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程等。具体以比选人发布的邀请竞争性比选文件、图纸及工程量清单为准。

- 比选范围：比选人发布的邀请竞争性比选文件、图纸及工程量清单及答疑、补遗资料等全部内容。

（三）计划工期：35日历天，具体开工日期以比选人指令为准。

（四）质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、发包方式：本项目为邀请竞争性比选。

五、资格审查资料

本项目比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件：

（一）资质条件、营业执照、组织机构代码证及安全生产条件

（1）比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

（2）比选申请人必须是独立法人资格的单位，具备有效的营业执照和组织机构代码证；

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证。

（二）信誉要求

①、被有关行政部门暂停参选资格期限已满（由比选申请人自行声明，如声明与实际不符，将被取消参选或中选资格，其参选保证金不予退还），声明书加盖比选申请人公章。

②、参选截止前两年内比选申请人单位或其法定代表人无行贿犯罪记录（由参选人自行声明，如声明与实际不符，将被取消参选或中选资格，其参选保证金不予退还），声明书加盖比选申请人公章。项目经理除法定原因外不得更换，并在参选文件报价函其他补充说明中作出承诺。

六、参选报价及工程结算

1、报价范围：本工程采用工程量清单计价，最高限价463631.94元。比选申请人自行踏勘现场后，结合工程环境因素和工程特点及风险、企业自身经济实力自主报价。

2、编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQTYAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)及相关配套文件。

3、取费标准：按以上所规定的管理办法及国家和重庆市相关规定的内容执行取费。

4、材料采购及报价：

4.1材料采购：本工程所需的主要材料须采用与设计要求质量品质相当的产品，若中选人选用与之质量品质相当的产品，应在采购前3个工作日内将所采购材料品牌、质量等级等指标以书面形式通知比选人，比选人收到中选人的书面报告后2个工作日内予以确认，经比选人认质、封样（如有必要）后中选人方可采购进场。比选人认为中选人所使用的材料的质量品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以比选人纪委监察审计科书面意见为准），不能适用于本工程，比选人有权推荐三种供中选人选用，比选人不因更换材料品牌而调整材料的价格及其他相关费用；若中选人拒绝按比选人要求更换的，则该种材料将改为第三方供货，比选人将收取中选人该类材料费的20%作为违约金，并按比选人实际支付的货款从中选人的结算价款中予以扣除。

4.2材料报价：本工程所需的全部材料由各比选申请人参照2021年第5期《重庆工程造价信息》上发布的除税材料价格及市场价格确定，并结合市场行情以及比选申请人的自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险，并且比选申请人所报综合单价分析表中的材料价格应与“人工、材料、机械数量及价格汇总表”中的相应材料价格一致，否则视为比选申请人不实质性响应比选文件，其比选申请文件按无效处理。

- 人工费：本工程人工单价由各比选申请人参照2021年第4期《重庆工程造价信息》价格并结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不再调整。

6、措施费：措施项目清单表中的费用（含组织措施和技术措施）无论因分部分项工程量清单漏项，或因非中选人原因的工程变更，或施工工艺变化，增加工程项目等各种因素而引起的措施费调整，其费用均包含在比选申请报价中，包干使用，不作调整。

### 7、中选后根据现场实际施工情况及使用科室需求制定的施工方案（如施工时间、施工流水变化等）费用，均包含在比选申请报价中，不再另行计算。

8、比选人提供的工程量清单格式以及比选人在工程量清单中所列出的各清单子项排列顺序、各清单子项项目编号、项目名称、项目特征、工程内容、计量单位及工程量等，比选申请人不得修改。否则参选文件按无效处理。

9、比选申请人提交的工程量清单报价必须按比选人提供的工程量清单格式进行填报并加盖比选申请人公章（鲜章）。

10、参选报价函中的总报价必须与所附的工程量清单报价表所报总金额一致，比选申请人不得采用总价百分比优惠（下浮）的方式进行参选报价，其优惠应直接体现在各项参选报价的清单单价中，否则参选文件按无效处理。

11、参选报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金、技术措施费、成品保护、配合费及风险费等所有费用以及安全文明施工费。比选人除此以外不支付其它费用。

12、安全文明施工费用

严格按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发【2014】25号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）文件的标准，费率按《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)2018标准计算，安全文明施工费暂定金额为14055.30元。比选申请人在《参选报价函》中的安全文明施工费必须按比选人给定的暂定金额填报，不得浮动，否则，视为对比选文件不作实质性响应，其参选文件按无效处理。

14、比选申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准, 比选申请人自行承诺，并附在资格审查资料中。

15、本工程比选人公布的最高限价为463631.94元（含安全文明施工费14055.30元）。比选申请人的比选申请总报价不得超过比选人公布的最高限价，否则，作否决比选申请处理；本项目同时设置了分部分项工程量清单综合单价最高限价，比选申请人的投标分部分项工程量清单综合单价报价不得超过最高限价，否则，作否决比选申请处理；本项目同时设置了措施项目费总价最高限价，比选申请人的措施项目费总价报价不得超过最高限价，否则，作否决比选申请处理。

七、工程款支付

工程款支付办法：工程验收合格后支付至合同金额的70%；工程审计后，支付至审计金额的97%，剩余3%作为质量保证金，待质保期（2年）满后清算无息退还。

八、参选文件的编制

（一）参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并按参选文件格式由比选申请人的法定代表人或其授权代表人签字、盖比选申请人公章。授权代表人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖比选申请人公章。参选文件一式两份，一正一副。

九、参选保证金及履约保证金

（一）参选保证金

比选申请人在递交参选文件时须缴纳参选保证金1000元，现金缴纳，未中选者在发出中选通知书之日以现金方式退还参选保证金，中选者签订合同后以现金方式退还参选保证金，中选后不按比选文件要求签订合同的，参选保证金不予退还。

（二）履约保证金

1、中选人在中选通知书发出之日起5个工作日内合同签订前交纳履约保证金，缴纳履约保证金额为中选价的10%，以现金方式交纳，工程交工验收合格后10日内一次性退还（不计息）。

2、若中选价低于招标项目最高限价85%，且比选人认为该中选价格可能低于成本，可能影响项目进度和质量的，比选人发出中选通知书前，中选人应按比选人书面通知要求，向比选人交纳低价风险保证金。低价风险保证金额为最高限价的85%与中选价之差，以现金方式交纳。如工程按合同约定标的、价款、工期和质量等主要条款完成工程建设内容的，比选人应于竣工验收后5个工作日内向中选人退还低价风险保证金（无息），否则不予退还。

若中选人不按比选人要求缴纳低价风险保证金的，视为放弃中选。参选保证金不予退还。

十、开启程序

1、检验参选保证金及比选文件费的缴款情况，未按要求缴纳参选保证金或比选文件费的参选文件，不予开启，当场退还其参选文件；

2、宣布会场纪律；

3、宣布主持人、记录人、监督人等有关人员姓名；

4、公布在比选截止时间前递交比选文件的参选人名称，并点名确认法定代表人或其授权代表人是否到场；

5、密封情况检查：监督人员检查参选文件的密封情况并确认；

6、开启参选文件顺序：随机开启；

7、开启参选文件大袋；公布参选人名称、参选报价、质量目标、工期及其他内容；

8、参选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

9、会议结束。

十一、评审小组的组建：由比选人本部门、本系统或本辖区内技术人员、业务骨干 3人组成。

十二、重新比选与二次比选

1、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，参选人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有参选人的。

（3）法律法规规定的其他的情形的。

2、二次比选

重新比选后参选人仍少于3个，按规定程序开启参选文件和评选，确定中选人。

十三、中选通知及签订合同

（一）中选通知

1.评选结果经比选人确认后在重庆市公共卫生医疗救治中心网上公示，公示期不少于3个工作日。公示期内无异议的，公示期满后比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

2.评审小组按比选申请人得分由高到低的顺序向比选人推荐前三名为中选候选人。经公示无异议的，比选人在公示期结束后2日内，确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选，或因不可抗力不能履行合同的，或未依据参选文件在规定期限内提交履约保证金的，或被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。排名第二或第三的中选候选人按次序被确定为中选人的，其参选价格高于第一中选候选人参选价格的，须以第一中选候选人的参选价格为中选价格，其参选价格低于第一中选候选人参选价格的，以其实际参选价格为中选价格。

（二）签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起5个工作日内，根据比选文件和中选人的参选文件的约定订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其参选保证金不予退还；给参选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

十四、评选办法：经评审的最低价法

1、报价方式

邀请竞争性比选参选人根据本工程设置的最高限价进行自主报价（参选报价表附后，与资格审查资料一并装袋密封）。报价以元为单位，保留两位小数。邀请竞争性比选参选人的参选总报价不得高于最高总限价，且分部分项及措施综合单价报价不得高于最高限价综合单价，否则参选报价无效，其参选文件按无效处理。

2、评选办法

本工程按总价最低报价确定中选单位。所有有效参选报价中参选总报价最低者为第一中选候选人，其次为第二中选候选人，依次类推，确定三名中选候选人。若报价相同，则由参选人现场通过抽签的方式决定排序。

参选报价大小写不一致的，以大写为准。

3.评选程序

所有有效报价中按报价由低到高取前3名进行评审，评审内容为资格审查、签字盖章要求等，评选出前三名中选候选人，排在第3名之后的所有参选文件将不再评审。

如果未能评出三名合格的中选候选人，则从排名第3的参选人依次递补进行评审，直至评出三名合格的中选候选人为止。

如经过对所有参选人的参选文件进行评审，有效参选文件不足三个，明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部参选文件。

4、无效参选文件的认定

（1）资格审查不合格的；

（2）未按比选文件要求填报或签字盖章的；

（3）参选报价高于最高限价的（安全文明施工费与发布的金额不一致的）。

十五、比选日程安排

比选时间、地点：另行通知。

2021年9月7日

第三章   合同条款及格式

合同协议书

重庆市公共卫生医疗救治中心（发包人，下同）就            	（承包人名称，以下简称“承包人”）承包重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区场地整治及管网改迁工程（项目名称）事宜，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人经协商一致，共同达成如下协议。

一、 工程概况

工程名称：重庆市公共卫生医疗救治中心平顶山院区场地整治及管网改迁工程。

工程地点：重庆市沙坪坝区黄桷湾2号（市公卫中心平顶山院区）。

资金来源：发包人自筹。

二、工程承包范围

具体详见本项目的比选文件、施工图及工程量清单。

三、 合同工期

35日历天，具体开工日期以发包人指令为准。

四、 质量标准

工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

五、签约合同价

本工程为固定单价合同，合同暂定总价为人民币（大写）     元（¥        ），其中安全文明施工费用：人民币（大写）        元（¥        ）。

六、承包人项目经理： 	；承包人技术负责人：        ；发包人现场代表：       。

七、 组成合同的文件：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 专用合同条款

- 比选文件

- 中选通知书

- 本合同通用条款

- 图纸

- 已标价工程量清单

- 参选函及参选函附录

- （八）其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.承包人向发包人承诺按照合同约定完成施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。

2. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

#### 十、送达条款

#### 双方确认本合同尾部所载明地址为双方文书送达的有效地址，一方地址发生变更，应在三个工作日内书面通知对方，否则按照本合同载明地址寄送文书则视为送达。

#### 十一、补充协议

#### 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、其他

#### 1.合同订立时间：	    年 	月   日

#### 2.合同订立地点： 重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号

#### 3.本合同双方约定：双方签字盖章并在承包人提交履约担保和低价风险担保（如果有）后即生效，本合同工程竣工验收合格、缺陷责任期满、合同价款付清后自动失效。

#### 4. 本协议书共捌份，合同双方各执肆份。

发  包  人：（公章）            承  包  人：（公章）

住      所：                   住      所：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电      话：                   电      话：

传      真：                   传      真：

开户银行：                     开户银行：

帐      号：                   帐      号：

邮政编码：                     邮政编码：

## 通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。

专用合同条款

### 1. 一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.1  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：重庆市公共卫生医疗救治中心

1.1.2.3  承包人：/。

1.1.2.6  监理人：/。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：

1.1.3.3  临时工程：

1.1.3.4  单位工程：

1.1.3.10  永久占地： 无

1.1.3.11  临时占地： 无

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起2年，其中防水工程5年。

### 1.2  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：合同协议书、专用合同条款、比选文件、中选通知书、通用合同条款、图纸、已标价工程量清单、参选函及参选函附录。

### 1.3  合同生效的条件

合同生效的条件：经双方法定代表人或委托代理人签字盖章且承包人提供合同中选金额10％的履约保证金和低价风险担保（如果有）后生效。

### 1.4图纸和承包人文件

1.4.1  发包人提供图纸的期限、数量：进场前3日内提供施工图2份。

1.4.2  承包人提供的文件范围：除通用条款外，还包括参选文件的电子文件及预算书供发包人使用

承包人提供文件的期限、数量：进场前3日内。

### 2.  发包人义务

### 2.1  提供施工场地

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：确保工程开工，进场前3日内。

（2）施工所需的水、电由发包人指定一处水、电接口，满足工程需要；施工场地内的管、线由承包人自行完善，电讯线路由承包人自理。

（3）已提供工程地质和地下管线资料，承包人应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。

（4）由发包人办理施工许可证，其余施工所需证件、批件由承包人办理。

（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前办理。

（6）图纸会审和设计交底时间：开工前确定。

（7）委托承包人实施协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用已包含在合同价中。

### 2.8 其他义务

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：无

### 监理人：  /

### 承包人

### 4.1  承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：承包人无条件配合其他工作。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：费用已包含在工程量清单综合单价中。

### 4.2 履约担保

履约保证金提交的方式：现金缴纳

履约保证金提交的金额：中选价的10%

- 退还期限及方式：履约保证金在本工程竣工验收合格后十日内一次性退还（不计息）。

- 4.3 分包

本工程不允许分包。本工程不得转包，否则发包人有权取消承包人承包资格。

- 4.5 承包人项目经理

4.5.5 发包人有权要求承包人无条件更换现场管理不力以及不称职的项目经理。

4.5.6 承包人项目经理

姓名：           职务：

4.5.6.1 职权：严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范进行施工，以保证工程质量、进度；与发包人代表进行沟通、协调。

4.5.6.2 承包人驻工地人员：承包人在投标文件中承诺的项目经理、技术人员、施工员及专业资料员必须到位，未按要求人员驻场的，承包人应按照每人1000元的标准向发包人支付违约金。未经发包人同意，承包人不得擅自变更，开工或施工过程中若有擅自变更，发包人有权终止合同，履约保证金不予以退还，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失的责任。

4.5.6.3 项目建设严格实行例会制，项目经理每次无故不参加例会或出现其他违反现场行为的，承包人应按照每次1000元的标准向发包人支付违约金，超过两次不参加例会的，则按每次5000元的标准支付违约金。

### 4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：无。

### 5.  材料和工程设备

### 5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程所需材料、设备均由承包人按施工图要求并签字认质后进行采购，但承包人采购的材料设备必须符合国家和重庆市现行规范标准、设计文件要求及招标文件的指标与档次。依照本工程结算原则规定需要核定价格的材料、设备必须由发包人签字核价。

5.1.2 承包人报送发包人审批的时间：承包人负责采购的材料设备，应在采购前七日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后五个工作日内予以确认，经认质、封样后承包人方可采购进场。

发包人认为承包人所使用的材料（设备）品质存在质量缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以发包人的书面意见为准），不能适用于本工程的需要，发包人有权在比选文件明确的“推荐材料、设备生产厂家（品牌）”中规定的该材料（设备）品牌范围内要求承包人使用，发包人不会因更换材料（设备）品牌而调整材料价格及相关费用；若承包人拒绝按发包人要求更换的，则该类材料（设备）将改为由发包人确定的第三方单位予以供货，发包人将收取承包人投标报价中所涉及的该类材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的该类材料（设备）货款从承包人的结算价款中予以扣除。

5.1.3 本工程所用钢材、水泥、木材必须具有质量保证书，其他所有材料具有产品合格证。

5.1.4 本工程所有材料、设备、雕塑、成品等应符合设计要求，并经发包人和设计师确认后用于本工程。

### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

不采用。

### 6.  施工设备和临时设施

### 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  承包人承担修建临时设施费用的范围：工程所需修建临时设施的费用均包含在中选综合单价中，中选后不予调整，施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报发包人认可。

临时占地的申请：无。

临时占地相关费用：由承包人承担，已含在工程量清单综合单价内。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。

### 7.  交通运输

- 7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权.修建场外设施权的办理人：由承包人办理。

相关费用：该费用已包含在参选报价中，不另计取。

- 7.2  场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人负责。

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人在参选报价时自行考虑计入报价中，中选后不另计取。

- 7.4  超大件和超重件的运输

道路临时加固改造费用和其他有关费用的承担： 无

### 8.  测量放线

### 8.1  施工控制网

8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：进场前3日内  。

施工控制网的测设：由承包人负责。

报后勤保障科审批施工控制网资料的期限：  发出开工通知后3日内。

### 9.  施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.1 承包人的施工安全责任

增加下列项：

9.2.8  承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

### 9.2 治安保卫

9.2.3  现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人。

9.2.4  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制，并由承包人承担施工安全保卫工作及夜间施工照明安全保卫工作。

### 9.4  环境保护

增加下列项：

9.4.7 承包人还应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任；

9.4.8承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

9.4.9环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清；

9.4.10施工期间承包人必须保证工作日中心各科室及周边单位的正常工作或居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按重庆市委、重庆市人大、重庆市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业等；

9.4.11承包人须做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；

9.4.12上述增加列项涉及的费用由承包人承担，费用视为承包人自行考虑在参选报价综合单价和措施费中。

### 10.  进度计划

### 10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应根据施工内容编制总工程和各分部分项工程施工方案。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：开工前3日提供。

### 11.  开工和竣工

### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：在施工区地震烈度7度及以上的地震、火山爆发等。

11.5  承包人的工期延误

承包人必须制定工程进度计划，如因承包人原因造成工期出现2次以上（含2次）或延期超过30日不能按进度进行，发包人有权单方解除合同，履约保证金不予以退还，给发包人造成损失的，发包人有权从未付的工程款项中直接扣除。

逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因造成的工期延误，延期15日内（含15日）承包人应按照每日500元的标准向发包人支付工期延误违约金；延期超过15日的，承包人应按照每日1000元的标准向发包人支付工期延误违约金；延期超过30日的，承包人除须按前述约定支付发包人违约金外，还须无条件退场并承担由此给发包人造成的损失。因发包人原因造成工期延期，则工期顺延。

逾期竣工违约金的累计限额：  最高不超过签约合同总价的5% 。

### 11.6  工期提前

提前竣工的奖励办法：无。

### 12.  暂停施工

### 12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：无。

### 12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工（须发包人确认的书面文字资料为准）造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

### 13.  工程质量

### 13.1  工程质量要求

增加下列项：

13.1.4  承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）

（2）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）

（3）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）

- 13.1.5  承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

### 13.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：与施工方案同时提交

### 15.变更

### 15.1  变更的范围和内容

变更的范围与内容：设计变更、施工过程中出现新增项目、比选文件中的暂定价款项目等均属工程变更（所有工程变更须经发包人审核确认，最后经发包人批准后方能有效）。

### 15.3  变更程序

- 15.3.2  变更估价

承包人提交变更的期限： 按通用条款执行，发生设计变更，承包人按通用条款规定的程序向发包人提出。

### 15.4  变更的估价原则

工程实施中发生的承包人要求变更部分、重大设计变更、新增项目和暂列金额的结算价格按以下办法编制计算后，报经发包人最终确认后执行：

（1）工程内容与比选申请报价的工程量清单中有相同的子项，则按比选申请时的相同子项的综合单价执行；

（2）工程内容与比选申请报价的工程量清单中有类似子项，则参照比选申请时的类似子项的综合单价执行；

（3）变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋与装饰工程工程量计量规范》（GB50584-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）。定额标准参照：《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZYZSDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQTYAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)及相关配套文件（配套文件只执行合同签订之日前重庆市建委颁发的文件，合同签订之日后颁发的有关政策文件不予执行）的规定进行组价（其中比选申请报价有的材料和人工，人工与2021年第4期信息价比较、材料与2021年第5期信息价比较，执行较低价；比选申请报价没有的材料价格，由发包人认质核价，但不能高于2021年第5期信息价，组价后按下浮10%进入结算（人工价差、材料价差、未计价材料、安全文明施工费、规费、税金不下浮））。

### 15.5  承包人的合理化建议

- 15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法：无。

### 15.8  暂估价

- 15.8.1  发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：无。

- 15.8.3  不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人

### 16.  价格调整

### 16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：不予调整。

### 17.  计量与支付

### 17.1  计量

17.1.3  计量周期

本合同的计量周期：/。

17.1.5  总价子目的计量

总价子目的计量方法：/。

### 17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：无。

- 17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间：不采用

- 17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：无。

### 17.3  进度款

17.3.1发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：不执行。

17.3.2进度款支付方法：

- 17.3.2.1工程验收合格后支付至合同金额的70%；工程审计后，支付至审计金额的97%，剩余3%作为质量保证金，待质保期满后清算无息退还。

17.3.2.2因设计变更或增加工程内容增加的工程投资，导致实际工程总费用超过合同金额时，所增加的工程费用将在工程完成结算审计后支付。所有工程变更必须经发包人认可，不认可回忆录，以设计变更、洽商或现场签证为依据。

### 17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：最终审计结算价的3%。

### 17.5  竣工结算

17.5.1竣工结算的份数和提交期限：贰份（电子光盘贰份）；竣工验收后，承包人应在30个工作日内以书面方式向发包人提出结算报告以及完整、齐全、有效的结算资料，申请办理竣工结算）。

增加：

17.5.3竣工结算原则：

本合同价款采用固定单价合同，以中选的工程比选申请总报价作为暂定的合同总价，其最终合同价款以承包人实际完成工程量为依据，本合同含比选文件要求的全部风险。

结算价=施工图范围内各分部分项工程量清单结算价+措施费（安全文明施工费除外）+新增或工程变更部分的结算价+安全文明施工费+规费+税金

1、施工图范围内各分部分项工程量清单结算价：

以承包人比选申请报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。

①子项工程量：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量。

②无论实际工程量与比选工程量清单量差大小，子项综合单价均以承包人比选申请报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中选总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中选总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中选总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。

- 2、措施项目费
    ①施工组织措施项目费：以中选价为准，中选后不作调整（安全文明施工费除外）（如比选申请报价基数及费率高于国家及重庆市相关管理规定，则按国家及重庆市相关管理规定进行修正）。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。

②施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等（如材料、设备吊装等措施）任何因素而引起实际措施费的变化，均按比选申请报价时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以承包人比选申请报价的综合单价乘以按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

3、安全文明施工费：按重庆市安全文明施工规定及2018《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)中一般计税法进行计价之规定合格标准计取。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，未发生的不计取。

4、规费：按比选申请费率结算，若承包人的比选申请文件中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

5、税金（含增值税及附加税）：按2018《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)执行，其中增值税按渝建[2019]143号文规定的一般计税法费率计算。

6、环境保护税：按承包人实际交纳并提供的有效票据，据实结算。

7、新增或工程变更部分的结算原则

（1）工程内容与比选申请报价的工程量清单中有相同的子项，则按比选申请报价时的相同子项的综合单价执行；

（2）工程内容与比选申请报价的工程量清单中有类似子项，则参照比选申请报价时的类似子项的综合单价执行；

（3）变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋与装饰工程工程量计量规范》（GB50584-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）。定额标准参照：《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZYZSDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQTYAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)及相关配套文件（配套文件只执行合同签订之日前重庆市建委颁发的文件，合同签订之日后颁发的有关政策文件不予执行）的规定进行组价（其中比选申请报价有的材料和人工，人工与2021年第4期信息价比较、材料与2021年第5期信息价比较，执行较低价；比选申请报价没有的材料价格，由发包人认质核价，但不能高于2021年第5期信息价，组价后按下浮10%进入结算（人工价差、材料价差、未计价材料、安全文明施工费、规费、税金不下浮）。

8.本工程水、电费由发包人提供，结算时应按2018《重庆市建设工程费用定额》对本工程产生的水、电费在本工程款中扣除；

9.竣工结算的审减率在5%以下的，审计费和审减效益费用由发包人承担；审减率超过5%以上的部分，审计费和审减效益费用由承包人支付。由承包人承担的审计费和审减效益费用，若承包人拒不缴纳，在办理结算支付手续时审计费和审减效益费用发包人可直接从工程款中扣减。

10.结算工程造价最终以发包人委托的审计机构出具的审计报告为准。

### 18.  竣工验收

### 18.2  竣工验收申请报告

竣工资料内容：国家建设工程档案验收所需的所有资料及发包人要求的其他内容。

竣工资料份数： 竣工验收合格后，承包人向发包人提交经城建档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式贰套，电子文档壹套。

18.3  验收

18.3.5  实际竣工日期：以竣工验收合格之日为准

### 18.5  施工期运行

18.5.1  需要施工期运行单位工程或工程设备：双方根据现场实际情况协商解决。

### 18.6  试运行

- 18.6.1  试运行的组织及费用承担：已包含在合同价款内。

### 18.7  竣工清场

18.7.1  竣工清场：在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到纪委监察审计科认为合理的使用状态，费用由承包人承担。

18.8  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：承包人在本工程竣工验收合格后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用应由承包人承担。

### 19.  缺陷责任与保修责任

### 19.7  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起2年，防水工程自工程竣工验收合格之日起5年。

质量保修责任：

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托他人修理，费用由承包人承担，发包人可直接在质保金中扣除，不足部分有权继续向承包人追偿。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人在5日内组织验收。

### 20.  保险

### 20.1  工程保险

投保人：承包人。

投保内容：建筑工程的工程一切险和第三方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（发包人和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。

保险金额、保险费率和保险期限：本工程一切保险金额、保险费率按现行国家规定执行，且以上所有保险费用已包括在参选报价中。工程一切险及第三方责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工接收证书为止。

### 20.4  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按《重庆市建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理 。

第三者责任险的保险金额：按《重庆市建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理 。

### 20.5  其他保险

按通用条款执行，承包人自行办理。

### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

保险条件： 所有各种保险和生效证明 。

承包人提交保险凭证的期限：承包人提交保险凭证的期限： 开工后7日内，向发包人提供按合同要求所投各种保险和生效证明，并在开工后28天内提交保险单，同时向发包人纪委监察审计科提交副本。

    - 对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：由承包人负责承担。

### 21.  不可抗力

### 21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：   按通用条款要求执行。

### 21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡.财产损失.费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；2）承包人在施工中造成人员伤亡由承包人负责，并承担相应费用；3）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由承包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

### 22. 违约

### 22.1 承包人违约

### 22.1.7本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）在工程实施中，由于承包人的原因导致工程质量出现问题，每发生一次，视情节轻重，发包人可处以承包人2000元/次～5000元/次的违约金。如出现重大质量、安全事故，承包人已经交纳的履约保证金不予以退还，同时由此造成的一切经济损失由承包人承担赔偿责任。

（2） 因承包人处理工程质量问题导致工期延误，按11.5条款即承包人的工期延误的约定处理。

（3）在工程预验收后60日内，承包人应完成档案验收、竣工资料及质量缺陷的整改工作。逾期未完成的（非发包人原因），视情节轻重，发包人可处以承包人1000元～5000元的违约金。

（4）工程保修期内，承包人在接到发包人通知后，在12小时内未及时处理工程质量出现的各种问题。每出现一次，视情节轻重，发包人可处以承包人1000元/次～5000元/次的违约金，由发包人直接在质保金中扣除。

（5）承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间少于6天，如检查发现缺席、不在场，发包人有权对承包人处以1000元/次违约金；

（6）对于施工过程中合理、必要的措施，在承包人接到发包人两次书面通知拒不执行时，视情节轻重，发包人可处承包人1000元/次～5000元/次的违约金。

（7）工程不允许转包或者违法分包，发包人发现承包人违反本条规定转包或者违法分包的，有权立即解除合同。承包人除比照本协议质量、工期相应处罚条款承担全部责任外，应当承担工程总标价10%的违约金。造成发包人损失的，承包人还应承担由于解除合同迫使发包人重新招标引起的直接、间接经济损失。

### 24.  争议的解决

### 24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任一方有权依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第四章   投标文件格式

项目

邀请竞争性比选文件

（参选文件格式）

参选单位： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表人：

年  月  日

- 参选文件格式

- 参选报价函（格式一）；

- 法定代表人授权书及法定代表人身份证明（格式二）；

- 信誉声明（格式三）；

- 参选报价表（格式四）；

5. 邀请竞争性比选章节中要求的资格审查资料。

- 格式一：参选报价函

邀请竞争性比选参选报价函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了                      比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （小写   元）的参选报价（其中安全文明施工费        元）参选，该工程项目经理为      ，工期    日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2．提交本报价函的同时缴纳参选保证金，金额为人民币（大写）        （小写     元）。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，

5． 	（其他补充说明）。

参 选 人：                    （盖参选人公章）

法定代表人或其授权代表人：        	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- 格式二：法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（双面）复印件 （复印或粘贴）

参选人： 	（盖参选人公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（参选人名称）的法定代表人，现委托我单位 	（姓名）为我方授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）施工参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代表人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

参选人：             （盖参选人公章）

法定代表人：                （签字）

授权代表人：            （签字）

年  	月 	日

| 法定代表人身份证（双面）复印件 （复印或粘贴） | 授权代表人身份证（双面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的须提供附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份原件在比选现场出具。

- 格式三：信誉声明

信誉声明

我单位参加              （项目名称）           ，对以下内容作出承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参选人（公章）

法定代表人（签章）。

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年  月  日

注：1.由参选人自行声明是否满足参选人资格要求中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消参选或中选资格，其参选保证金不予退还。

- 格式四：参选报价表

参选报价表（附招标工程量清单及限价所有表格）

### 邀请竞争性比选章节中要求的资格审查资料：

### （一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附比选申请人有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、资质证书副本和安全生产许可证副本、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件(“三证合一”的，提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件)

（二）邀请竞争性比选章节中要求的其他资格审查资料