附件2

# 1号楼大厅中央空调系统改造项目需求

## 一、项目一览表

| - 项目名称 | - 数量/单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1号楼大厅中央空调系统改造项目 | - 1批 |  |

- 改造范围及要求

- 1号楼大厅现有2台老旧10P空调、4台3P空调覆盖收费室及分诊厅面积约400㎡，此6台设备已使用20年，目前已损毁无维修价值，制冷或制热效果均已无法满足患者就诊要求。

（一）地点：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号1号楼（重庆市公共卫生医疗救治中心歌乐山院区）

（二）范围：

拆除1号楼大厅现有的6套老旧设备，新装2套全变频（1拖1）10P空调机组+ 1套（1拖4）16P全变频多联式中央空调。

（三）合同工期：

工期为合同签订后20个日历日内安装改造完毕，并验收合格交付使用。

三、安全文明施工要求

1. 工作期间，施工方工作人员需佩戴工作证，施工现场打围，确保安全。

2. 施工方工作人员必须遵守国家法规和医院的规定，如果有任何违反医院规章制度的,按照医院的要求进行处罚。

3. 施工方不得擅自将合同转包给第三方。

4. 施工方必须严格按照规定的程序进行安装作业。

5. 施工完毕，施工方应将作业场地恢复原貌。如有损坏，施工方应负责维修复原。如无法复原，施工方应负责赔偿。

6. 如在施工准备阶段、施工期间等发生事故，造成财产损失、人身伤害等由施工方负责赔偿并出面处理，与医院无关。

四、集中现场踏勘

（一）地点：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号

（二）时间： 2024年3月4日10点至11点

（三）联系人：付老师

电话：023-65503417